## Slide 1
Bei der Analyse nach der ÖNORM B 8110-2: 2003 07 01 wird ein von der Außentemperatur T3 abgeleiteter Schimmelrisiko-Grenzwert ÖN55% berechnet, der auf „norm. F1 %“ angewandt wird.
Alternativ auch ÖN65% für Kondensatrisiko.
T3
T1, F1
norm. F1 %
ÖN55%
>
= Schimmelgefahr
norm. F1 %
ÖN55%
<
= keine Schimmelgefahr
Gebäudehülle nach Ö-Norm
=berechnet
=gemessen
norm. F1 %
ÖN55%

## Slide 2
Bei der Analyse ÖN55% nach der ÖNORM wird ein von der Außentemperatur T3 abgeleiteter Schimmelrisiko-Grenzwert berechnet, der auf
„norm. F1 %“ angewandt wird.
Im nebenstehenden Diagramm sind die Verläufe Außentemperatur T3 und norm. F1 % zu Testzwecken künstlich erzeugt.

## Slide 3
Eine echte Aufnahme mit automatisch erzeugten Markierungen „Schimmel“.