## Slide 1: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Raumklimaentwicklung in einem Wohnraum: 6:00 h Ende der Nachtabsenkung 18:40 h Lüftung

## Slide 2: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Lüftungsmarkierung mit der Breite des Betrachtungsrasters
Verlauf der absoluten Feuchte
Für die Lüftungsanalyse wird ein Messtakt von 5 Minuten empfohlen.
Das heißt alle 5 Minuten wurden Messwerte erfasst und gespeichert, die nun analysiert werden.
Das Betrachtungsraster wird über den gesamten Messpunktevorrat geschoben. Erkannte Lüftungen werden markiert.

## Slide 3: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Für jeden gespeicherten Messpunkt wird eine Analyse über umliegende Messpunkte angestellt.
Die Analyse arbeitet mit einem einstellbaren, dreiteiligen Betrachtungsraster mit einer Gesamtbreite zwischen 3 und 15 Messpunkten. (Im Beispiel sind es a+b+c=4+2+4=10 Messpunkte)
c
b
a
Betrachtungsraster

## Slide 4: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
c
b
a
Betrachtungsraster
Im ersten Teil wird der Mittelwert der Bezugsgröße über a Messpunkte gebildet.
Darauf folgt als Teil 2 eine Lücke von b unberücksichtigten Messpunkten.
Schließlich wird im Teil 3 ein Mittelwert über c Messpunkte gebildet.
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c

## Slide 5: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
c
b
a
Betrachtungsraster
Die Distanz der beiden Mittelwerte wird mit der vorgegebenen Sprungschwelle für die Erkennung eines Lüftungsereignisses verglichen (Schwelle).
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
Die Schwelle für den Feuchtesprung wird in einem Eingabefeld eingestellt.

## Slide 6: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
Betrachtungsraster
c
b
Das Betrachtungsraster kann vom Anwender der Excelmappe frei gestaltet werden.

## Slide 7: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Das Betrachtungsraster kann vom Anwender ab Premiumversion 2.0 der Excelmappe frei gestaltet werden.
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Im folgenden ein Ablaufbeispiel, das automatisch abläuft.

## Slide 8: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.

## Slide 9: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.

## Slide 10: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Schwellwert -0,6 g/m³ noch nicht erreicht
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.

## Slide 11: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Schwellwert –0,60 g / kg ist erreicht
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.

## Slide 12: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 13: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 14: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 15: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 16: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 17: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 18: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Schwellwert -0,6 g/m³ ist erreicht

## Slide 19: Die Lüftungsanalyse in der Excelmappe des Lüftungsloggers
Mittelwert aus
a
Mittelwert aus
c
a
c
b
Beenden
Das Betrachtungsraster wird über den Messpunktevorrat geschoben.
Nochmals abspielen
Schwellwert -0,6 g/m³ ist nicht erreicht

## Slide 20
Marke 1: Hier wird ein Lüftungsvorgang richtig erkannt. Die absolute Feuchte fällt, weil kalte Außenluft zugeführt wird. Das ist im Temperaturabfall erkennbar.
Marke 2: Hier ist ein Schwachpunkt dieser Analyse erkennbar:
Eine abfallende Flanke der absoluten Feuchte wird fälschlicherweise als Lüftung erkannt, obwohl die Temperatur eher steigt.

## Slide 21
Deshalb gibt es eine alternative Variante der Lüftungsanalyse genannt „abs.F1 & T1“.
Bei dieser wird für jeden Betrachtungspunkt sowohl der Verlauf der absoluten Feuchte als auch der Temperaturverlauf in gleicher Weise betrachtet.
Für beide Verläufe sind separate Schwellen definiert.
Wenn beide Schwellen überschritten sind, liegt eine Lüftung vor.

## Slide 22
Fall 1: Hier wird ein Lüftungsvorgang richtig erkannt. Beide Schwellen werden überschritten. Die relative Feuchte fällt, weil kalte Außenluft zugeführt wird. Das ist im Temperaturabfall erkennbar.
Fall 2: Dieser Vorgang wird nicht mehr als Lüftung gewertet, da die Schwelle für T1 nicht überschritten wird.

## Slide 23: Ende